АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ОБОЯНИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021г.                                                                                                         №249

Обоянь

О проверке готовности жилищно-коммунального

хозяйства г.Обояни к отопительному сезону

2021-2022гг.

В целях обеспечения своевременной готовности жилищно-коммунального хозяйства города Обояни к работе в осенне-зимний период 2021-2022гг. и руководствуясь ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-Ф3, требованиями Федерального Закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ                 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду от 12.03.2013г., Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить состав комиссии по проверке готовности жилищно-коммунального хозяйства города Обояни к отопительному сезону (Приложение №1).

- Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. (Приложение №2).

- Утвердить форму акта проверки готовности и требования теплоснабжающих организаций, бюджетных учреждений, имеющих собственные источники тепла (котельные) к отопительному периоду (Приложение №3).

- Утвердить форму акта проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду и требований к потребителю тепловой энергии к отопительному периоду (Приложение №4).

- Утвердить форму паспорта готовности к отопительному сезону (Приложение №5).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни Е.Е. Шапилова.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Обояни                                                                           А.А.Локтионов

С.Ю. Перцева

8(47141)2-34-46

Приложение №1

к Постановлению Главы города Обояни

от 26.05.2021  г. № 249

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности жилищно-коммунального хозяйства города

Обояни к отопительному сезону  2021-2022г.г.

Шапилов Е.Е. - начальник отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни, председатель комиссии ;

Переверзев А.Н. - начальник отдела промышленности, строительства, транспорта, связи, ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Обоянского района, заместитель председателя комиссии;

Перцева С.Ю. - консультант по вопросам местного значения отдела обеспечения деятельности Администрации города Обояни МКУ «Управление ОДОМС» города Обояни, секретарь комиссии;

Грибакин Н.Н. - директор ООО «Обоянские коммунальные тепловые сети», член комиссии;

Михеев С.Н. - начальник ТТС  ООО «Обоянские коммунальные тепловые сети», член комиссии;

Звягинцев С.В. -  директор  ООО «Управляющая компания г. Обоянь», член комиссии;

Акиншин В.В.  - директор ООО «Квартал», член комиссии;

Казанов А.П. - руководитель Обоянского участка Южного отделения ОП «КурскАтомЭнергосбыт» ОАО «АтомЭнергосбыт», член комиссии (по согласованию);

Лунин Е.В. - начальник Обоянского РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго», член комиссии (по согласованию);

Долженков А.В. - заместитель главного инженера Филиала АО «Газпром газораспределение Курск» в г.Суджа, член комиссии (по согласованию);

Представитель ВДУ Ростехнадзора.

Приложение №2

к Постановлению Главы города Обояни

от 26.05.2021  г. № 249

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду

- Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов социальной сферы  и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Обоянь организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, 
коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающих организаций определяется комиссией не позднее                 17 сентября 2021 года.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована органом местного самоуправления (далее – рабочая комиссия). Комиссия утверждается распоряжением Администрации города Обоянь.

Работа рабочей комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

Таблица 1

| №№ п/п | Организации, учреждения, предприятия подлежащие проверке | Количество организаций, учреждений, предприятий | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Теплоснабжающие организации. | 1 | до 01.10.2021 до 20.09.2021 | В соответствии с Приложением № 3 |
| 2. | Бюджетные организации: |  |  | В соответствии с Приложением №4 |
|  | Финансируемые из бюджета города |  |  |  |
|  | Финансируемые из федерального и областного бюджета |  |  |  |
| 3. | Жилой фонд |  |  |  |

При проверке комиссией  проверяется выполнение требований, установленных Приложениями №2, №4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. №103 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложения к настоящей Программе и выдается теплоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются начальником отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации города Обояни - председателем  рабочей комиссии по оценке готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 20 сентября 2021 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября 2021 года - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 10 октября 2021 года - для муниципального образования.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

3.1. Теплоснабжающие организации представляют информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении №4.

Рабочая Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.2 Программы.

3.2.Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в п. 2, 5, 7, 8,16  приложения №4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 16 , частично п. 10, 15, 17 приложения №4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Потребитель тепловой энергии оформляет, теплоснабжающая организация подписывает  Акт проверки готовности к отопительному периоду потребителей и направляет его на рассмотрение рабочей комиссии.

3.3. Теплоснабжающая организация, бюджетные учреждения, имеющие источники тепла (котельные) еженедельно по пятницам предоставляют сведения по подготовке источников теплоснабжения, объектов потребления тепловой энергии  к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, в соответствии с п. 2.2. Программы.

Приложение №3

к Постановлению Главы города Обояни

от 26.05.2021  г. № 249

АКТ №________

проверки готовности теплоснабжающих организаций,

бюджетных учреждений, имеющих собственные источники тепла

(котельные)  к отопительному периоду

__________________________			"_____"___________ 20__ г.

(место составление акта)			                        (дата составления акта)

Рабочая комиссия по оценке готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования, утвержденная  Постановлением Администрации города Обоянь от __.___.2021г. №___ в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__"_______ 2019 г., утвержденной Постановлением Администрации города Обояни  в период с "___" _________20__ г. по "___ "_________20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Общество с ограниченной ответственностью «Обоянские Коммунальные Тепловые Сети»

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.___________________________________________________________________;

(наименование объекта

2.___________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя)

В результате проверки установлено:___________________________________

____________________________________________________________________

Приложение к акту готовности к отопительному периоду. № ____от _________20__.

(Примечание в приложении отражаются все пункты приложения №2 настоящих Правил и сроки  устранения выявленных замечаний)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:__________________________________________________

____________________________________________________________________

Примечание выводы должны отражать:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

Председатель комиссии:	__________________/__________________________/

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:		___________________/_______________________________/

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:___________________/___________________________________/

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________/

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________/

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи )

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой,

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

-первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11)обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

-готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

-соблюдение водно-химического режима;

-отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

-наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

-наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения потребителей;

-наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

-проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

-выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

-выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

-наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего Приложения 2.

Приложение №4

к Постановлению Главы  города Обояни

от 26.05.2021  г. № 249

АКТ №________

проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

________________________			"_____"_______________ 20__ г.

(место составление акта)			                         (дата составления акта)

Рабочая комиссия по оценке готовности к отопительному периоду  теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования « город Обоянь» , утвержденная  Постановлением  Администрации города Обоянь от ___.___.2021 №___ в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от"____"________________ 20__ г., утвержденной Администрацией города  в период с "___" _________20__ г. по "___ "_________20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.___________________________________________________________________;

(наименование объекта)

2.___________________________________________________________________;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и представителя ресурсоснабжающей организации

____________________________________________________________________

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя

В результате проверки установлено:

1) Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

____________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2) Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

____________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

___________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Приборы учета тепловой энергии

___________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве______шт.)

5) Оборудование теплового пункта полное не полное

___________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

6) Испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность___________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель ресурсоснабжающей организации            _______________/_____________________________________________________

Руководитель ресурсоснабжающей организации               ___________________/_________________________________________________

Потребитель тепловой энергии________________________________________

"___"____________20__г.______________________________________________

1) Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нарушений ____________________________________________________________________

(да/нет с указанием причин)

2) Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения

____________________________________________________________________

(да/нет с указанием причин)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

____________________________________________________________________

4) Паспорта на тепловые пункты________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

5) Паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала ______________________________

(в наличии/отсутствуют)

6) Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок

____________________________________________________________________

(есть/нет, договор)

7) Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

8) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок_____________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:__________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ _____

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:____________________________________________________________

Примечание выводы должны отражать:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду

Председатель комиссии:___________________/__________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:		___________________/_______________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:___________________/___________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г._____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

"___"________ ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД**)

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

** При наличии Совета многоквартирного дома

Приложение к акту  №________

проверки готовности к отопительному периоду

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту  №___ от "_____"_____________ 20__ г.проверки готовности к отопительному периоду.

1._____________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

2.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

3.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения -______________________

(дата)

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными  приложенииями приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 4.

Приложение 5

к Постановлению Главы города Обояни

от 26.05.2021  г. № 249

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022г.г.

Выдан______________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________;

2.________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________;

4.________________________________________________________________;

5.________________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

_______________________/_____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Председатель комиссии:	___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С паспортом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр  получил:

"___"____________20__г.______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)