Приложение 5

Спецификация сетей водопровода по водозабору «Северный»

МО «город Обоянь»

| № п/п | Наименование (адрес) участка водопроводной сети | Год ввода | Диаметр (мм) | Протяж-сть (м) | Материал трубы | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Мирный | 1973 | 100 | 316 | асбест | 45 |
| 2 | пер. Курский | 1957 | 150 | 315 | асбест | 55 |
| 3 | ул. Есенина | 1970 | 150 | 852 | чугун |  |
| 4 | ул. Комарова | 1959 | 100 | 340 | асбест | 55 |
| 5 | ул. Косухина | 1978 | 100 | 577 | асбест | 35 |
| 6 | ул. Курская | 1970 | 100 | 890 | асбест | 55 |
| 7 | ул. Курская | 1957 | 200 | 1006 | чугун | 55 |
| 8 | ул. Горького | 1976 | 100 | 328 | асбест | 40 |
|  |  |  | 150 | 144,5 | асбест | 40 |
| 9 | ул. Мирная | 1973 | 100 | 316 | чугун | 40 |
| 10 | ул. Мичурина | 1982 | 150 | 155 | асбест | 30 |
| 11 | ул. Мичурина | 1982 | 150 | 954 | асбест | 30 |
| 12 | ул. Молодежная | 1992 | 100 | 1270 | асбест | 25 |
| 13 | ул. Московская | 1985 | 100 | 1870 | асбест | 25 |
|  |  |  | 100 | 1629 | чугун | 25 |
| 14 | ул. Петрова | 1958 | 100 | 323 | асбест | 55 |
| 15 | ул. Петрова | 1981 | 100 | 882 | асбест | 55 |
| 16 | ул. Л. Толстого | 1981 | 100 | 2141 | асбест | 30 |