Приложение 6

Спецификация сетей водопровода водозабора «Восточный»

МО «город Обоянь»

| № п/п | Наименование (адрес) участка водопроводной сети | Год ввода | Диаметр (мм) | Протяж-сть (м) | Материал трубы | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шмидта | 1959 | 150 | 347 | асбест | 50 |
| 2 | ул. Жукова | 2010 | 110 | 110 | полиэт. | 3 |
| 3 | ул. Красноармейская | 1978 | 200 | 987 | асбест | 40 |
| 4 | ул. Кривошеина | 1959, 1981 | 100 | 214 | асбест | 45 |
| 5 | ул. Парковая | 1972 | 100 | 478 | сбест | 40 |
| 6 | ул. Свердлова | 1978 | 100 | 92 | асбест | 40 |
| 7 | ул. Свободы | 1976 | 100 | 131 | чугун | 40 |
| 8 | ул. 1 мая | 1974 | 200 | 462,1 | асбест | 55 |
| 9 | ул. 1 мая | 1971 | 150 | 432,7 | асбест | 55 |
| 10 | ул. 3 Интернационала | 1961 | 150 | 275 | асбест | 50 |
| 11 | ул. 3 Интернационала | 1966 | 150 | 198 | асбест | 50 |
| 12 | ул. 8 Марта | 1976 | 100 | 323 | асбест | 55 |
| 13 | ул. 8 Марта | 1958 | 100 | 242 | чугун | 55 |
| 14 | ул. Володарского | 1976, 1974 | 100 | 329 | чугун | 40 |
| 15 | ул. Володарского | 1960 | 150 | 202 | асбест | 40 |
| 16 | ул. Володарского | 1961 | 50 | 109 | полиэт. | 40 |
| 17 | ул. Дзержинского | 1959 | 150 | 773 | асбест | 50 |
| 18 | ул. Жукова | 1973 | 100 | 44 | асбест | 40 |
| 19 | ул. Жукова | 1981 | 100 | 378 | чугун | 40 |
| 20 | ул. Заречная | 1968 | 100 | 530 | чугун | 45 |
| 21 | ул. К Маркса | 1970 | 200 | 271 | асбест | 40 |
|  |  |  | 150 | 882 | асбест | 40 |
| 22 | ул. К Маркса | 1972 | 50 | 110 | чугун | 40 |
| 23 | ул. Комсомольская | 1972 | 100 | 152 | асбест | 35 |
| 24 | ул. Ленина | 1959 | 200 | 1006 | чугун | 55 |
| 25 | ул. Ленина | 1959 | 100 | 405 | асбест | 65 |
| 26 | ул. Ленина | 1982 | 100 | 197 | чугун | 65 |
| 27 | ул. Ленина | 1984 | 300 | 2839 | чугун | 65 |
| 28 | ул. Ленина | 1984 | 150 | 1169 | чугун | 65 |
| 29 | ул. Микрорайон | 1961, 1962 | 100 | 759 | асбест | 50 |
| 30 | ул. Н. Переулок | 1965 | 100 | 180 | асбест | 55 |
| 31 | ул. Н. Поселковая | 1970 | 100 | 180 | асбест | 50 |
| 32 | ул. Набережная | 1960, 1981 | 100 | 243 | асбест | 40 |
| 33 | ул. Р. Обоянка | 1960 | 200 | 70 | чугун | 50 |
| 34 | ул. Р. Обоянка | 1988 | 100 | 864 | чугун | 50 |
| 35 | ул. Свердлова | 1970 | 100 | 54 | чугун | 40 |
| 36 | ул. Советская | 1968, 1976 | 100 | 147 | асбест | 40 |
| 37 | ул. Союзная | 1992 | 100 | 750 | чугун | 20 |
| 38 | ул. Токарева | 1970 | 100 | 244 | асбест | 30 |
| 39 | ул. Трудовая | 1987 | 100 | 239 | асбест | 25 |
| 40 | ул. Урицкого | 1976 | 100 | 1270 | чугун | 45 |
| 41 | ул. Федоровского | 1967 | 150 | 1191 | асбест | 45 |
| 42 | ул. Фрунзе | 1967 | 150 | 886 | асбест | 45 |
| 43 | ул. Элеваторная | 2005 | 110 | 400 | политэт. | 10 |
| 44 | ул. Энгельса | 1962, 1967 | 100 | 240 | асбест | 50 |
| 45 | ул. Юбилейная | 1970, 1992 | 100 | 350 | асбест | 25 |
| 46 | ул. Я. Коласа | 1992 | 100 | 382 | чугун | 20 |
| 47 | ул. 1 Мая | 1970 | 150 | 89 | асбест | 55 |
| 48 | ул. Ватутина | 1978 | 100 | 318 | асбест | 35 |
| 49 | ул. Ю. Пионеров | 1976 | 150 | 596 | чугун | 35 |
| 50 | ул. Фрунзе, ул. Посадская | 2006 | 110 | 360 | чугун | 10 |