Приложение 7

Спецификация сетей канализации МО «город Обоянь»

| № п/п | Наименование (адрес) участка канализационной сети | Год ввода | Диаметр (мм) | Протяженность (м) | Материал трубы | Износ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # КНС №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Напорная коллектор ул. Псельская | 1978 | 200 | 1250 | чугун | 35 |
| 2 | Самотечный коллектор ул. Микрорайон | 1978 | 300 | 720 | асбест | 35 |
| 3 | Самотечный коллектор ул. Ленина | 1978 | 300 | 2640 | асбест | 35 |
| 4 | Самотечный коллектор ул. Посадская | 1978 | 300 | 1065 | асбест | 35 |
| 5 | Самотечный коллектор ул. Фрунзе | 1978 | 200 | 530 | асбест | 35 |
| 6 | Самотечный коллектор ул. К. Маркса | 1978 | 200 | 354 | асбест | 35 |
| 7 | Самотечный коллектор ул. 8 Марта | 1978 | 300 | 975 | асбест | 35 |
|  | # КНС №2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Напорная коллектор ул. Урицкого | 1978 | 200 | 1250 | чугун | 35 |
| 9 | Самотечный коллектор ул. Луначарского, Красноармейская, 3-го Интернационала, 1 Мая | 1999 | 300 | 1250 | асбест | 15 |
| 10 | Самотечный коллектор ул. 1 Мая | 1972 | 300 | 878 | асбест | 40 |
| 11 | Самотечный коллектор ул. Мирная, Московская | 1978 | 300 | 2775 | асбест | 35 |