- Приложение№3 к решению Собрания депутатов г. Обояни «04 » июля 2012 г. № 329-4-РС

- Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в

- многоквартирном доме

- Техническое обслуживание и мелкий ремонт подвальных помещений, технических этажей, крыш, водосточных систем и вентиляционных каналов.

- Техническое обслуживание мест общего пользования в т.ч. лестничных клеток и маршей, оконных и дверных заполнений, общих коридоров с выполнением работ по мелкому ремонту, ремонт фасадов.

- Техническое обслуживание общедомовых систем, канализации, холодного водоснабжения в т.ч. устранение незначительных неисправностей, набивка сальников, прочистка общедомовой канализационной системы, установка хомутов с целью устранения течи в трубопроводах, разборка, осмотр, регулировка, опрессовка.

- Техническое обслуживание тепловых узлов общедомовых систем и горячего водоснабжения, устранение незначительных неисправностей, мелкий ремонт, разборка, осмотр, регулировка, опрессовка, ревизия, очистка грязевиков, окраска, подготовка к сдаче в эксплуатацию по акту, частичный ремонт теплоизоляции.

- Техническое обслуживание системы электроснабжения в т.ч. электрических устройств мест общего пользования: устранение незначительных неисправностей электропроводки и электрооборудования.

- Освещение мест общего пользования многоквартирного дома.